## Bron data
SR# | Wat is het serienummer van uw Huisbaasje? Deze vindt u op de sticker achterop uw Huisbaasje. Geef de zeven cijfers achter S/N: | Wat is het bouwjaar van uw woning? U kunt dit vinden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen door uw postcode en huisnummer in te vullen. | Hoe lang woont u in uw huidige woning? | Heeft uw woning een slimme (smart) energiemeter? | Heeft u een enkele of dubbele elektriciteitsmeter? | Wat was uw aardgasverbruik (in m3) in de maanden augustus 2019 en september 2019? - Augustus 2019 | Wat was uw aardgasverbruik (in m3) in de maanden augustus 2019 en september 2019? - September 2019 | Wat was uw elektriciteitsverbruik (in kWh) in de maanden augustus 2019 en september 2019? - Augustus 2019 | Wat was uw elektriciteitsverbruik (in kWh) in de maanden augustus 2019 en september 2019? - September 2019 | Wat was uw elektriciteitsverbruik (in kWh) in de maanden augustus 2019 en september 2019? - Augustus 2019 - Daltarief | Wat was uw elektriciteitsverbruik (in kWh) in de maanden augustus 2019 en september 2019? - Augustus 2019 - Normaal tarief | Wat was uw elektriciteitsverbruik (in kWh) in de maanden augustus 2019 en september 2019? - September 2019 - Daltarief | Wat was uw elektriciteitsverbruik (in kWh) in de maanden augustus 2019 en september 2019? - September 2019 - Normaal tarief | Wat was uw gasverbruik (in m3) op uw vorige jaarafrekening? | Wat was uw elektriciteitsverbruik (in kWh) op uw vorige jaarafrekening? | Wat was uw elektriciteitsverbruik (in kWh) op uw vorige jaarafrekening? - Elektriciteitsverbruik - Daltarief | Wat was uw elektriciteitsverbruik (in kWh) op uw vorige jaarafrekening? - Elektriciteitsverbruik - Normaal tarief | Is er in de periode 1 augustus 2019 - 1 oktober 2020 iets veranderd aan de bouwkundige staat van uw woning? (meerdere antwoorden mogelijk) | Bij de vorige vraag gaf u 'Ja, anders' aan. Welke andere bouwkundige maatregelen zijn toegepast? |  | Is er in de periode 1 augustus 2019 - 1 oktober 2020 iets veranderd aan de installatietechnische staat van uw woning (op de waterzijdige inregeling na)? (meerdere antwoorden mogelijk) | Bij de vorige vraag gaf u 'Ja, anders' aan. Welke andere installtietechnische maatregelen zijn toegepast? |  | Is er in de periode 1 augustus 2019 - 1 oktober 2020 iets veranderd in de grootte van uw huishouden? |  | In hoeverre wijkt uw bewoningsgedrag in augustus en september 2020 af ten opzichte van augustus en september 2019? | radiatorkranen
SR# | Serialnummer | Bouwjaar | Woning duur | Voorzien van Slimme meter | elektriciteitsmeter | aardgasverbruik (in m3) - Augustus 2019 | aardgasverbruik (in m3) - September 2019 | [6 empty] | Gasverbruik- jaarlijks | Elktra jaarlijks |  |  | Bouwkundige wijzigingen | Details v/d wijzigingen | Invloed op verwarming | installatietechnische Wijzigingen | Details van installatietechnische wizigingen | Invloed op verwarming | Verandering van de grotte van huishouden | Verandering in bewoningsgedrag | Details van bewoningsgedrag | Type Radiatorkraan
1 | 1012373 | 1990 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 22 | 44 |  |  | 103 | 115 | 117 | 129 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Voetventiel
2 | 1013491 | 1954 | Langer dan één jaar | Ja | Een enkele meter | 3 | 28 | 61 | 88 | [8 empty] | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Nee | Er zijn geen grote verschillen in mijn/onze bewoning | Statische niet-regelbare kraan
3 | 1013702 | 1940 | Langer dan één jaar | Ja | Een enkele meter | 4 | 35 | 73 | 314 | [8 empty] | Nee |  | Nee | Ja, ik kook nu op elektriciteit i.p.v. gas |  | Nee | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Statische regelbare kraan
4 | 1011374 | 2006 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 0 | 0 |  |  | 120 | 170 | 134 | 174 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Nee | Er zijn geen grote verschillen in mijn/onze bewoning | Thermostaatkraan
5 | 1013563 | 1987 | Langer dan één jaar | Ja | Een enkele meter | 11 | 14 | 323 | 283 | [8 empty] | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Voetventiel
6 | 1013654 | 1998 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 6 | 7 |  |  | 34.949 | 81.250 | 48.035 | 88.400 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Statische niet-regelbare kraan
7 | 1013671 | 1990 | Langer dan één jaar | Nee | Een dubbele meter | [8 empty] | 2036 |  | 1350 | 1350 | Ja, isolatie van de begane grondvloer,Ja, isolatie van gevels,Ja, isolatie van dak,Ja, vervangen van beglazing,Ja, kierdichting (plaatsen van tochtstrips of tochtbanden, dichten van naden of kieren) |  | Ja | Ja, elektrische verwarming van warm water (zoals met een kokendwaterkraan [Quooker]) toegepast,Ja, cv ketel vervangen,Ja, ik kook nu op elektriciteit i.p.v. gas,Ja, zonnepanelen geplaatst |  | Ja | Nee | Nee | Er zijn geen grote verschillen in mijn/onze bewoning | Statische regelbare kraan
8 | 1013483 | 1964 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 9 | 50 |  |  | 146 | 146 | 178 | 150 |  |  |  |  | Ja, isolatie van dak |  | Ja | Nee |  | Nee | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Thermostaatkraan
9 | 1013672 | 1981 | Langer dan één jaar | Nee | Een dubbele meter | [8 empty] | 1533 |  | 1306 | 1207 | Ja, isolatie van dak,Ja, vervangen van beglazing |  | Ja | Ja, cv ketel vervangen |  | Ja | Nee | Nee | Er zijn geen grote verschillen in mijn/onze bewoning | Voetventiel
10 | 1013674 | 1940 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 26 | 94 |  |  |  | 154 |  | 141 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Ja, waterbesparende douchekop geplaatst |  | Ja | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Statische niet-regelbare kraan
11 | 1013939 | 2000 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 6 | 9 |  |  | 70 | 74 | 72 | 72 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Nee | Er zijn geen grote verschillen in mijn/onze bewoning | Statische regelbare kraan
12 | 1011267 | 1928 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 11 | 13 |  |  | 108 | 104 | 105 | 88 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Nee | Er zijn geen grote verschillen in mijn/onze bewoning | Thermostaatkraan
13 | 1013667 | 1992 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 19 | 26 |  |  | 109 | 112 | 93 | 94 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Voetventiel
14 | 1011240 | 2006 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 20 | 64 |  |  | 155 | 200 | 160 | 210 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Ja, zonnepanelen geplaatst |  | Ja | Nee | Nee | Er zijn geen grote verschillen in mijn/onze bewoning | Statische niet-regelbare kraan
15 | 1012352 | 1998 | Langer dan één jaar | Nee | Een dubbele meter | [8 empty] | 702 |  | 1161 | 1021 | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Nee | Er zijn geen grote verschillen in mijn/onze bewoning | Statische regelbare kraan
16 | 1011341 | 2006 | Langer dan één jaar | Ja | Een enkele meter | 25 | 37 | 306 | 318 | [8 empty] | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Thermostaatkraan
17 | 1011216 | 1987 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 22 | 1097 |  |  | 13 | 145 | 120 | 106 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Ja, cv ketel vervangen,Ja, ik kook nu op elektriciteit i.p.v. gas,Ja, elektrische (infrarood-) verwarming toegepast |  | Ja | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Voetventiel
18 | 1013562 | 1999 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 0 | 0 |  |  | 89 | 55 | 84 | 66 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Statische niet-regelbare kraan
19 | 1013553 | 1924 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 29 | 76 |  |  | 115 | 115 | 130 | 130 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Ja, cv ketel vervangen |  | Ja | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Statische regelbare kraan
20 | 1013760 | 1974 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 10 | 36 |  |  | 138 | 119 | 156 | 156 |  |  |  |  | Ja, vervangen van beglazing |  | Ja | Nee |  | Nee | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Thermostaatkraan
21 | 1011480 | 1958 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 8 | 24 |  |  | 5 | 4 | -65 | -71 |  |  |  |  | Ja, anders | zonnepanelen geplaatst 9stuks | Nee | Ja, cv ketel vervangen,Ja, ik kook nu op elektriciteit i.p.v. gas |  | Ja | Nee | Nee | Er zijn geen grote verschillen in mijn/onze bewoning | Voetventiel
22 | 1011313 | 2000 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 21 | 23 |  |  | 75 | 145 | 80 | 150 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Ja, cv ketel vervangen |  | Ja | Nee | Nee | Er zijn geen grote verschillen in mijn/onze bewoning | Statische niet-regelbare kraan
23 | 1013561 | 1982 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 42 | 44 |  |  | 40 | 30 | 35 | 38 |  |  |  |  | Ja, anders | keuken verbouwd , elektrische koken. | Nee | Ja, ik kook nu op elektriciteit i.p.v. gas |  | Nee | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Statische regelbare kraan
24 | 1011251 | 1997 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 25 | 38 |  |  |  | 118 |  | 154 |  |  |  |  | Ja, vervangen van buitendeuren |  | Nee | Ja, anders | Andere achtwrdeur, gordijn voor voordeur | Nee | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Thermostaatkraan
25 | 1013669 | 1926 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 2 | 10 |  |  | 76 | 81 | 84 | 88 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Ja, er is een bewoner bijgekomen | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Voetventiel
26 | 7111308 | 2000 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 16 | 54 |  |  | 198 | 141 | 121 | 154 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Nee | Er zijn geen grote verschillen in mijn/onze bewoning | Statische niet-regelbare kraan
27 | 1011796 | 1976 | Langer dan één jaar | Ja | Een enkele meter | 12 | 14 | 216 | 227 | [8 empty] | Ja, vervangen van beglazing,Ja, vervangen van buitendeuren |  | Ja | Ja, cv ketel vervangen |  | Ja | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Statische regelbare kraan
28 | 1013568 | 1926 | Langer dan één jaar | Ja | Een enkele meter | 28 | 58 | 372 | 449 | [8 empty] | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Thermostaatkraan
29 | 1011480 | 1958 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 16 | 18 |  |  | 23 | 31 | 25 | 33 |  |  |  |  | Ja, anders | Zonnepanelen 9 stuks nov 2019 | Nee | Ja, ik kook nu op elektriciteit i.p.v. gas,Ja, zonnepanelen geplaatst |  | Nee | Nee | Nee | Er zijn geen grote verschillen in mijn/onze bewoning | Voetventiel
30 | 1013572 | 7523 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 0 | 0 |  |  | 277 | 320 | 185 | 287 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Statische niet-regelbare kraan
31 | 1011422 | 1985 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 12 | 18 |  |  | 0 | O | 9 | O |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Ja, zonnepanelen geplaatst |  | Nee | Nee | Nee | Er zijn geen grote verschillen in mijn/onze bewoning | Statische regelbare kraan
32 | 1013867 | 1985 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 504 | 504 |  |  | 1364 | 1896 | 1364 | 1869 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Ja, cv ketel vervangen |  | Ja | Nee | Nee | Er zijn geen grote verschillen in mijn/onze bewoning | Thermostaatkraan
33 | 1012926 | 1974 | Langer dan één jaar | Nee | Een dubbele meter | [8 empty] | 1441 |  | 1380 | 1584 | Ja, isolatie van de begane grondvloer |  | Ja | Nee |  | Nee | Nee | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Voetventiel
34 | 1013875 | 1956 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | 45 | 141 |  |  | 191 | 215 | 144 | 183 |  |  |  |  | Nee |  | Nee | Nee |  | Nee | Ja, er is een bewoner vertrokken | Ja | Ik was/we waren vaker thuis in 2020 (bijvoorbeeld door thuiswerken) | Statische niet-regelbare kraan
35 | 1011669 | 1960 | Langer dan één jaar | Ja | Een dubbele meter | [21 empty] | Statische niet-regelbare kraan